## Sheet1
ЗАПРОС СТОИМОСТИ И СПЕЦИФИКАЦИИ МОТОРА / REQUEST FOR QUOTATION & SPECIFICATION OF MOTOR
РАЗМЕР/DIMENSION:
| ПОЛЮСА/POLES: |  |  | об./мин/RPM: |  | об/мин/RPM
| ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ/OUTPUT: |  |  | ЧАСТОТА/FREQ: |  | Гц/Hz
| НАПРЯЖЕНИЕ/VOLTS: |  | В/V | КАТЕГОРИЯ/DESIGN: |  | МЭК/IEC
|  |  |  | КОЛИЧЕСТВО/QUANTITY: |  | НАБОРЫ/SETS
| МОДЕЛЬ МОТОРА/MOTOR MODEL: |  |  | КОРПУС/FRAME:
| ТИП/TYPE: |  |  | МОНТАЖ/MOUNTING
| КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ/INS. CLS: |  |  | ТЕМП. ОКРУЖ. СРЕДЫ/AMB. TEMP: |  | ℃
| ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕГРЕВА/TEMP. RISE: |  |  | СЕРВИС-ФАКТОР/S.F.: | FD
| ПРИМЕНЕНИЕ/APPLICATION: |  |  | КОЖУХ/ENCLOSURE:
ТИП ПРИВОДА/DRIVE METHOD:
НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ/REQUIRED DATA:
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ/ACCESSORIES
| НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ/SPACE HEATERS |  |  | ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ/EXPLOSION
| РЕЗИСТИВНЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБМОТКИ/WDG RTD'S |  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ТРОПИКАХ/TROPICALIZED TREATMENT
| РЕЗИСТИВНЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА/BRG RTD'S |  |  | КОРРОЗИЙНО-СТОЙКИЙ/CORROSION PROOF
| ТЕРМИСТОРЫ/THERMISTORS |  |  | МАЛОШУМНЫЙ/LOW NOISE
| ТЕРМОСТАТЫ/THERMOSTATS |  |  | НИЗКОВИБРАЦИОННЫЙ/VIBRATION
| ТЕРМОПАРЫ ДЛЯ ПОДШИПНИКА/BRG THERMOCOUPLES |  |  | НЕРЕВЕРСИВНЫЙ ХРАПОВЫЙ МЕХАНИЗМ/N.R.R
| ТЕРМОМЕТРЫ ДЛЯ ПОДШИПНИКА/BRG THERMOMETERS |  |  | ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ/AIR FILTERS
| ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ/SLEEVE BRG'S |  |  | СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ/SPECIAL DIMENSIONS
| КОНДЕНСАТОРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ АТМОСФЕРНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ/SURGE CAPACITORS |  |  | ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТИП/VERTICAL TYPE
| МОЛНИЕЗАЩИТНЫЕ РАЗРЯДНИКИ/LIGHTNING ARRESTERS |  |  | БОЛЬШОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ/HIGH THRUST
КОНДЕНСАТОРЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ/CORRECTION CAPACITORS
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА/Current Transformers
ВОДООХЛАДИТЕЛЬ/WATER COOLED
КОЖУХ/ENCLOSURE
ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ/OUTDOOR SERVICE
◎Вспомогательные приспособления в соответствии со стандартом TECO/ Accessories are per TECO std.
◎В зависимости от наличия некоторые вспомогательные приспособления могут быть недоступны для заказа или могут потребовать дополнительную оплату/Specific accessories could be rejected or need extra charges due to availability.
ПРИМЕЧАНИЯ/NOTE:
| SCIM | 1 |  | 2
SRIM
| B | 3
| E | 1
| F | 4
| H | 2
| SPECIAL | 3
1
| FAN(BLOWER) | 4
| COMPRESSOR | 1
| PUMP | 1
| KW | 7
| HP | 4
1
| TECO STD | 1
| N/A | FALSE
| SPECIAL | FALSE
FALSE
| HFM | FALSE
| VHS | FALSE
| VSS | FALSE
| SPECIAL | FALSE
FALSE
| TEFC | FALSE
| ODP | FALSE
| WPI | FALSE
| WPII | FALSE
| TEAAC | FALSE
| TEWAC | FALSE
| SPECIAL | FALSE
FALSE
| DIRECT COUPLING | FALSE
| BELT | FALSE
| SPECIAL | FALSE
FALSE
FALSE
| 1 | FALSE
| 1.1 | FALSE
| 1.15 | FALSE
| SPECIAL | FALSE
| Cu 10Ω/25℃ x 3PCS | FALSE
| Cu 10Ω/25℃ x 6PCS | FALSE
| Ni 120Ω/0℃ x 3PCS | FALSE
| Ni 120Ω/0℃ x 6PCS | FALSE
Pt 100Ω/0℃ x 3PCS
Pt 100Ω/0℃ x 6PCS
Cu 10Ω/25℃ x 2PCS
Ni 120Ω/0℃ x 2PCS
Pt 100Ω/0℃ x 2PCS
3PCS
6PCS
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ/COMPANY NAME:
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА/PROJECT NAME:
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ/LOCATION:
| № ЗАПРОСА /ENQUIRY NO: |  |  |  |  | Версия 1/Ver. 1

## Sheet2
ЗАПРОС СТОИМОСТИ И СПЕЦИФИКАЦИИ МОТОРА / REQUEST FOR QUOTATION & SPECIFICATION OF MOTOR
| РАЗМЕР/DIMENSION: | :
| ПОЛЮСА/POLES: | : |  |  | об/мин/RPM: | : |  | об./мин/RPM
| ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ/OUTPUT: | : |  | HP | ЧАСТОТА/FREQ: | : |  | Гц/Hz
| НАПРЯЖЕНИЕ/VOLTS: | : |  | В/V | КАТЕГОРИЯ/DESIGN: | : | SPECIAL | МЭК/IEC
[5 empty] | КОЛИЧЕСТВО/QUANTITY: | : |  | НАБОРЫ/SETS
| МОДЕЛЬ МОТОРА/MOTOR MODEL: | : |  |  | КОРПУС/FRAME: | :
| ТИП/TYPE: | : | SCIM |  | МОНТАЖ/MOUNTING | : | HFM
| КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ/INS. CLS: | : | F |  | ТЕМП. ОКРУЖ. СРЕДЫ/AMB. TEMP: | : |  | ℃
| ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕГРЕВА/TEMP. RISE: | : | B |  | СЕРВИС-ФАКТОР/S.F.: | :
| ПРИМЕНЕНИЕ/APPLICATION: | : | PUMP |  | КОЖУХ/ENCLOSURE: | : | WPII
| ТИП ПРИВОДА/DRIVE METHOD: | : | DIRECT COUPLING
| НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ/REQUIRED DATA: | :
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ/ACCESSORIES
| НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ/SPACE HEATERS |  |  |  | ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ/EXPLOSION
| РЕЗИСТИВНЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБМОТКИ/WDG RTD'S |  | Pt 100Ω/0℃ x 6PCS |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ТРОПИКАХ/TROPICALIZED TREATMENT
| РЕЗИСТИВНЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА/BRG RTD'S |  | Pt 100Ω/0℃ x 2PCS |  | КОРРОЗИЙНО-СТОЙКИЙ/CORROSION PROOF
| ТЕРМИСТОРЫ/THERMISTORS |  |  |  | МАЛОШУМНЫЙ/LOW NOISE
| ТЕРМОСТАТЫ/THERMOSTATS |  |  |  | НИЗКОВИБРАЦИОННЫЙ/VIBRATION
| ТЕРМОПАРЫ ДЛЯ ПОДШИПНИКА/BRG THERMOCOUPLES |  |  |  | НЕРЕВЕРСИВНЫЙ ХРАПОВЫЙ МЕХАНИЗМ/N.R.R
| ТЕРМОМЕТРЫ ДЛЯ ПОДШИПНИКА/BRG THERMOMETERS |  |  |  | ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ/AIR FILTERS
| ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ/SLEEVE BRG'S |  |  |  | СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ/SPECIAL DIMENSIONS
| КОНДЕНСАТОРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ АТМОСФЕРНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ/SURGE CAPACITORS |  |  |  | ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТИП/VERTICAL TYPE
| МОЛНИЕЗАЩИТНЫЕ РАЗРЯДНИКИ/LIGHTNING ARRESTERS |  |  |  | БОЛЬШОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ/HIGH THRUST
КОНДЕНСАТОРЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ/CORRECTION CAPACITORS
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА/Current Transformers
ВОДООХЛАДИТЕЛЬ/WATER COOLED
КОЖУХ/ENCLOSURE
ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ/OUTDOOR SERVICE
◎Вспомогательные приспособления в соответствии со стандартом TECO/ Accessories are per TECO std.
◎В зависимости от наличия некоторые вспомогательные приспособления могут быть недоступны для заказа или могут потребовать дополнительную оплату/Specific accessories could be rejected or need extra charges due to availability.
ПРИМЕЧАНИЯ/NOTE:
| НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ/COMPANY NAME: | :
| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА/PROJECT NAME: | :
| МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ/LOCATION: | :
| № ЗАПРОСА /ENQUIRY NO: | :
FALSE